| 白山市发改委公共服务事项基础信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（公章）：白山市发改委 填表时间：2016.11.15 |  |  |  |
| 项目编码 | FG-QT-001 | 项目来源 | 权力清单 |
| 项目名称 | 固定资产投资项目节能评估和审查 |  |  |
| 项目子项 | 无 |  |  |
| 主题分类 | 投资审批 |  |  |
| 办理依据 | 1、《中华人民共和国节约能源法》 2、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号） 3、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展改革委2010年第六号令） |  |  |
| 受理单位 | 项目实施主体 | 承办机构 | 白山市发改委 |
| 共同实施部门 | 无 | 办理时限 | 20个工作日 |
| 服务对象 | 企业、事业单位、社会团体 | 咨询电话 | 0439-3232268 |
| 监督电话 | 0439-3232268 | 收费标准 | 不收费 |
| 收费依据 | 不收费 |  |  |
| 申请材料 | 1、综合能源消费量1000-3000吨标准煤，项目单位委托有资质机构编制《节能评估报告表》，能源消费量3000吨标准煤以上编制《节能评估报告书》，能源消费量1000吨标准煤以下填写《节能登记表》； 2、项目单位填写项目《基本情况表》、《节能登记表》； 3、项目单位提交节能评估报告表（书）请示文件。 |  |  |
| 基本流程 | 1、申请人到市发改委环资科进行前期研究后，提交申请材料； 2、市发改委环资科对申请材料进行审核； 3、审核通过后，审批科向申请人印发批复（备案）文件。 |  |  |
| 示范文本 及常见错误示例 | 附件1：固定资产投资项目节能评估报告书内容深度要求 附件2：固定资产投资项目节能评估报告表（样本） 附件3：固定资产投资项目节能登记表（样本） |  |  |
| 备注： |  |  |  |

附件1

固定资产投资项目节能评估报告书

内容深度要求

一、评估依据

相关法律、法规、规划、行业准入条件、产业政策，相关标准及规范，节能技术、产品推荐目录，国家明令淘汰的用能产品、设备、生产工艺等目录，以及相关工程资料和技术合同等。

二、项目概况

（一）建设单位基本情况。建设单位名称、性质、地址、邮编、法人代表、项目联系人及联系方式，企业运营总体情况。

（二）项目基本情况。项目名称、建设地点、项目性质、建设规模及内容、项目总投资、项目工艺方案、总平面布置、主要经济技术指标、项目进度计划等（改、扩建项目需对项目原基本情况进行说明）。

（三）项目用能概况。主要供、用能系统与设备的初步选择，能源消耗种类、数量及能源使用分布情况（改、扩建项目需对项目原用能情况及存在的问题进行说明）。

三、能源供应情况分析评估

（一）项目所在地能源供应条件及消费情况。（附所需能源资源来源证明材料）

（二）项目能源消费对当地能源消费的影响。

四、项目建设方案节能评估

（一）项目选址、总平面布置对能源消费的影响。

（二）项目工艺流程、技术方案对能源消费的影响。

（三）主要用能工艺和工序，及其能耗指标和能效水平。

（四）主要耗能设备，及其能耗指标和能效水平。（附表）

（五）辅助生产和附属生产设施及其能耗指标和能效水平。

五、项目能源消耗及能效水平评估

（一）项目能源消费种类、来源及消费量分析评估。

（二）能源加工、转换、利用情况（可采用能量平衡表）分析评估。

（三）能效水平分析评估。包括单位产品（产值）综合能耗、可比能耗，主要工序（艺）单耗，单位建筑面积分品种实物能耗和综合能耗，单位投资能耗等。

六、节能措施评估

（一）节能措施

1、节能技术措施。生产工艺、动力、建筑、给排水、暖通与空调、照明、控制、电气等方面的节能技术措施，包括节能新技术、新工艺、新设备应用，余热、余压、可燃气体回收利用，建筑围护结构及保温隔热措施，资源综合利用，新能源和可再生能源利用等。

2、节能管理措施。节能管理制度和措施，能源管理机构及人员配备，能源统计、监测及计量仪器仪表配置等。

（二）单项节能工程

未纳入建设项目主导工艺流程和拟分期建设的节能工程，详细论述工艺流程、设备选型、单项工程节能量计算、单位节能量投资、投资估算及投资回收期等。

（三）节能措施效果评估

节能措施节能量测算，单位产品（建筑面积）能耗、主要工序（艺）能耗、单位投资能耗等指标国际国内对比分析，设计指标是否达到同行业国内先进水平或国际先进水平。

（四）节能措施经济性评估

节能技术和管理措施的成本及经济效益测算和评估。

七、存在问题及建议

八、结论

九、附图、附表

厂（场）区总平面图、车间工艺平面布置图；主要耗能设备一览表；主要能源和耗能工质品种及年需求量表；能量平衡表等。

附件2

项目编号：________________

固定资产投资项目节能评估报告表

项目名称：__________________________________

建设单位：___________________________________（盖章）

编制单位：__________________________________（盖章）

年   月   日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 省(自治区、直辖市) 市(县) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目投资管理类别 |  |  |  |  |  | 审批□ |  |  | 核准□ |  | 备案□ |  |
| 项目所属行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建□ 改建□ 扩建□ |  | 项目总投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程建设内容及规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要耗能品种及耗能量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节 能 评 估 依 据 | 相关法律、法规等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业与区域规划、行业准入与产业政策等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相关标准与规范等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能 源 供 应 情 况 分 析 评 估 | 项目建设地概况及能源消费情况（单位地区生产总值能耗、单位工业增加值能耗、水耗、单位建筑面积能耗、节能目标等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目所在地能源资源供应条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目对当地能源消费的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 用 能 情 况 分 析 评 估 | 工艺流程与技术方案（对于改扩建项目，应对原有工艺、技术方案进行说明）对能源消费的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要耗能工序及其能耗指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要耗能设备及其能耗指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辅助生产和附属生产设施及其能耗指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体能耗指标（单位产品能耗、主要工序单耗、单位建筑面积能耗、单位产值或增加值能耗等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节 能 措 施 评 估 | 节能技术措施分析评估（生产工艺、动力、建筑、给排水、暖通与空调、照明、控制、电气等方面的节能技术措施） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节能管理措施分析评估（节能管理制度和措施，能源管理机构及人员配备，能源计量器具配备，能源统计、监测措施等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论与建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

固定资产投资项目节能登记表

项目编号：

项目名称：                                         填表日期：    年  月  日

| 项 目 概 况 | 项目建设单位 |  | (盖章) |  |  |  |  | 单位负责人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  | 负责人电话 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设地点 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目性质 | □新建 □改建 □扩建 |  |  |  |  | 项目总投资（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资管理类别 |  |  |  | 审批□ 核准□ 备案□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目所属行业 |  |  |  | 建筑面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模及主要内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 耗 能 量 | 能源种类 |  | 计量单位 | 年需要实物量 |  |  |  |  |  | 参考折标系数 |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |
|  | 能源消费总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耗能工质种类 |  | 计量单位 | 年需要实物量 |  |  |  |  |  | 参考折标系数 |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需要说明的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查登记备案意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（（GB/T2589）。